## UusiTalo
LÄMPÖPUMPUN MITOITTAMINEN				TULOSTE
Taulukon laatinut PI/”tomppeli” @24112011, taulukkoa saa kopioida				MAALÄMMITYSLASKELMA
VIHREISIIN RUUTUIHIN VOIT KIRJOITTAA TIETOJA				Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
YLEISTIEDOT				Omakotitalo					Mitä nämä arvot kertovat?
Rakennuksen nimi	Omakotitalo			Jossain Suomessa
Rakennuksen osoite	Jossain Suomessa			Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. Tulostuspäivä		26.11.2011			Näistä lukemista voit arvioida, onko lämmitystarvetieto kohdallaan:
Lämmitettävä rakennusten pinta-ala neliömetriä, jos tiedossa?	300 m2	300 m2		Rakennusten lämmitystarve W/m2/astepäivä/vuosi ( =Ominaiskulutus /m2)	300 m2	22,5	W/m2/Ap/v		22,5		Talo 1950-70=40-50, 1970-80=25-35, 1980-2005=20-30, 2000-> =20 ja alle
Lämmitettävä rakennusten tilavuus kuutiometriä, jos tiedossa?	850 m3	850 m3		Rakennusten lämmitystarve W/m3/astepäivä/vuosi ( =Ominaiskulutus /m3)	850 m3	7,9	W/m3/Ap/v		7,9		Talo 1950-70=12-20, 1970-80=10-15, 1980-2005=8-12, 2000-> =7 ja alle.
Sähkön kWh hinta, Euroa	0,120 €	0,120 €		Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve		31 000 kWh			31 000 kWh		Tässä vain rakennusten lämmitystarve, ei käyttöveden osuutta
Öljyn litrahinta, Euroa	1,180 €	1,180 €		Asukkaiden määräksi valittu		3 hlö
A) Öljylämmitystalo, kulutus, keskimääräinen (Sisältyy lämmin käyttövesi)	4000 ltr /vuosi	34 000 kWh		Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi		3 000 kWh			3 000 kWh		Tässä vain asukkaiden kuluttaman käyttöveden lämmitysenergiantarve
B) Sähkölämmitystalo, kulutus, keskimääräinen (Sisältyy lämmin käyttövesi)	0 kWh	0 kWh		Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä		34 000 kWh
Ohjelma valitsee A / B vaihtoehdoista suuremman. (Sisältää lämpimän käyttöveden)		34 000 kWh		Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä		4000 ltr
C) Suunnittelijan laskema vuosikulutusarvio (Ei sisällä lämmintä käyttövettä)	0 kWh	0 kWh		Jos öljyn litrahinta hinta on		1,180 €
D) Vaihtoehtoisesti kulutus lasketaan tässä alla:				Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa		4 720 €
Päärakennuksen lämmitettävä pinta-ala	m2			Jos sähkön kWh hinta on		0,120 €
- kulutusarvio (noin 110kWh/brm2/vuosi)	110 kWh/m2/v	0 kWh		Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa		4 080 €
Lisärakennuksen lämmitettävä pinta-ala	m2
- kulutusarvio (noin 110 kWh/brm2/vuosi)	110 kWh/m2/v	0 kWh		Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu		3,3 COP
D) kohta yhteensä (Ei ole mukana lämmin käyttövesi)		0 kWh		Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa		2,5 COP
NÄILLÄ ARVOILLA LASKETAAN				Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla		3,21 COP
Ohjelma valitsee vaihtoehdoista A, B, C, D sen, jossa on suurin lämmitysenergian vuositarve		34 000 kWh		Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa		1 200 kWh
Anna tähän vihreää ruutuun oletettu COP -arvo lämmityskäytössä	3,3 COP	3,3 COP		Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa		9 394 kWh
Rakennukset kuluttavat lämmityssähköä vuodessa		10 303 kWh		Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi		10 594 kWh
Rakennuksessa asuvien henkilöiden lukumäärä	3 hlö	0 hlö		Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa		1 271 €
Käyttöveden tuottamiseen /hlö / vuosi (normi =1000 kWh/hlö/v)	1 000 kWh	1 000 kWh		Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna		3 449 €
Käyttöveden tuottamiseen kuluu lämpöenergiaa vuodessa energiaa		0 kWh		Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna		2 809 €
Käyttöveden tuoton COP ja vastaava sähkönkulutus (max 2,5)	2,5 COP	0 kWh		Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu		241 m			241 m		Tämä on valitsemasi lämpökaivon aktiivisyvyys, eli syvyys, jossa on aina vettä.
Vuotuinen energiantarve yhteensä		34 000 kWh		- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi valittu (oC)		6,0 C
PORAKAIVO LÄMPÖENERGIAN LÄHTEENÄ				- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K)		2,8 W/mK
(Ohje 1: *To = Lapissa n. 1-3,Tornio 4, Oulu-Kokkola 5, Vaasa-Pori 6, Turku-Hki n.6,5-7)				Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.		39 994 kWh
(Ohje 2: *L, Kun kivilaatu 0n kalkkikivi L=2,0 gneissi L=2,9 tai graniitti L=4,4)				LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!)		riittävä			riittävä		Tämä ruutu varoittaa, jos olet valinnut liian matalan porakaivon.!
Kaivon aktiivisyvyys (H, m) (metrit oltava vähintään 60 m)	241 m	241 m		Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla		11,4kW
Alin sallittu veden lämpö kaivossa (Tb, oC). Ohjearvo 0.5oC	0,5 C	0,5 C		Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla		13,0 kW
*To, Häiriintymättömän kallion lämpötila (oC), katso Ohje 1	6,0 C	6,0 C		Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla		14,5 kW
Kaivon halkaisija metreinä (D, m)	0,145 m	0,145 m		Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla		16,1 kW
*L, Kivilaadun lämmönjohtoluku (W/mK), katso Ohje 2	2,8 W/mK	2,8 W/mK		Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla		17,6 kW
Pumpun kokonaishyötysuhdekerroin (= COP) (lämmitys + lämmin käyttövesi)		3,21 COP		OMA PUMPPUTEHON VALINTASI / {}		12,8 kW			12,8 kW		Tämä on valitsemasi pumpun lämmitysteho
Jatkuva lämpöenergiananto		3 143 W		Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka		-24,5 C			-24,5 C		Tätä kylmemmällä säällä valitsemasi pumpun teho ei yksistään riitä.
Energiaa kaivosta vuodessa per metri		114 kWh		Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Huipputeho		11,0 kW		Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Kaivosta energiaa vuodessa		27 532 kWh		Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähköverkosta otettu energia		12 462 kWh		Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Pumpulla saatavissa energiaa vuodessa (= kaivon energia + sähköverkosta otettu energia)		39 994 kWh		Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin		2 656 h
Porakaivon lämmöntuottolaskentakaava prof Bo Nordell.				Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on		30,3%			30,32%		Kun tämä lukema on noin 27-30%, vastaa pumpun koko talon lämmitystarvetta.!
LÄMPÖPUMPUN MITOITUSLASKELMA				Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
Paikkakuntasi AP -luvut, koko vuosi, (Jyväskylä = 4945)	4588 AP	4588 AP		ASTEPÄIVÄLUVUT (keskiarvo 1971 -2000)	Koko vuosi	Tammikuu	Tammikuu
Paikkakuntasi AP -luvut, tammikuu, (Jyväskylä = 789)	732 AP	732 AP		Jomala	3896 AP	599 AP	-2,3 C
Lämpötilaltaan keskimääräisen tammikuun kokonais lämpöenergiantarve		5 425 kWh		Vantaa	4229 AP	691 AP	-5,3 C
Keskimääräinen energian tarve tunnissa tammikuussa (= keskimääräinen lämmitysteho)		7,3 kW		Helsinki-Kaisaniemi	3989 AP	657 AP	-4,2 C
Laskenta käyttää tammikuun kaskilämpötilana, saatu laskemalla astepäiväluvuista.		-6,6 C		Pori	4255 AP	680 AP	-4,9 C
Jatkuva lämmitystehontarve, kun ulkolämpötila on..	-10,0 C	8,3 kW		Turku	4115 AP	667 AP	-4,5 C
Jatkuva lämmitystehontarve, kun ulkolämpötila on..	-15,0 C	9,9 kW		Tampere-Pirkkala	4502 AP	734 AP	-6,7 C
Jatkuva lämmitystehontarve, kun ulkolämpötila on..	-20,0 C	11,4 kW		Lahti Laune	4512 AP	737 AP	-6,8 C
Jatkuva lämmitystehontarve, kun ulkolämpötila on..	-25,0 C	13,0 kW		Lappeenranta	4612 AP	771 AP	-7,9 C
Jatkuva lämmitystehontarve, kun ulkolämpötila on..	-30,0 C	14,5 kW		Jyväskylä	4945 AP	789 AP	-8,5 C
Jatkuva lämmitystehontarve, kun ulkolämpötila on..	-35,0 C	16,1 kW		Vaasa	4588 AP	732 AP	-6,6 C
Jatkuva lämmitystehontarve, kun ulkolämpötila on..	-40,0 C	17,6 kW		Kuopio	4943 AP	820 AP	-9,5 C
VALITSEMANI PUMPUN TEHO	12,8 kW	12,8 kW		Joensuu	5117 AP	837 AP	-10,0 C
Valitsemasi pumpun teho riittää 100 % käyntiasteella tähän lämpötilaan		-24,5 C		Kajaani	5420 AP	867 AP	-11,0 C
				Oulu	5170 AP	829 AP	-9,7 C
				Sodankylä	6337 AP	964 AP	-14,1 C
				Ivalo	6381 AP	947 AP	-13,5 C